DZP-271-3-U/2016                                                                                                     Brzesko dnia  18.11.2016.r.

Odp.nr 5                                                                                                            Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku. Numer  sprawy: DZP-271-3-U/16

Pytanie1  do Zadania nr31

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najatrakcyjniejszej ceny wydzieli do osobnego pakietu pozycje nr 29 i zgodzi się na dopuszczeniu poniższego zestawy do konikotomii:

Zestaw do szybkiej konikotomii Quicktrach dla dorosłych. Zestaw do wykonania konikopunkcji najszybszą metodą jednostopniową. Zawiera: Igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm z łacznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie2 do Zadania nr 5 lp.4,13, 33,34

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny wydzieli do osobnego pakietu pozycje nr 4,13, 33,34 co pozwoli nam zaoferować  wysokiej jakości produkt  europejskiego producenta ?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

.