DZP-271-3-U/2016                                                                                                     Brzesko dnia  03.11.2016r.

Odp.nr 2                                                                                                            Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku. Numer  sprawy: DZP-271-3-U/16

Pytanie nr:1 Zadanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zadania Nr 5 pozycji Nr  1,2,3,5,6,7,29,31

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr:2 Zadanie 14 poz. 6

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 3 Zadanie 34 poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek światłowodowych do laryngoskopu, jednorazowych, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- poliwęglan , przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:4  Zadanie 36 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci wyraźnego, niepełnego półksiężyca?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:5 Zadanie 36 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjne w rozmiarach:

FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odp.Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:6  Zadanie 36 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 18 g?

Odp. Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:7 Zadanie 36 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 25 g, przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odp. Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:8 Zadanie 36 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny, antywirusowy z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie 40 g, objętości 54 ml, objętości oddechowej 200-1500 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:9  Zadanie 36 poz. 10 (9)

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 8 ml, dla objętości oddechowej powyżej 25 ml?

Odp. Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:10  Zadanie 36 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1800 ml, rezerwuarem tlenowym o objętości 1700 ml, w zestawie z maską 4(niebieską), 5 (czerwoną)?

Odp. Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:11  Zadanie 36 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej (CH 12, 14, 15) o długości 60 cm oraz do odsysania rurki tracheotomijnej (CH 12, 14, 16) o długości 36,5 cm?

Odp. Zamawiający dopusza .

Pytanie nr:12  Zadanie 36 poz. 15-17

Prosimy o wydzielnie  w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza