## Arkusz1
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Taśmy do zabiegów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla kobiet
Lp. | Cechy charakterystyczne | Ilość sztuk | Nazwa | kod | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | System jednorazwy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia. Taśma monofilamentowa, 100% polipropylenowa, składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym składającym się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym. Brzegi taśmy termoszczelne. Jednorazowy, wysuwany, ergonomiczny prowadnik o średnicy 2,2mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczania taśmy. Niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy. Dostrzegalny znak w części centralnej umożliwiający centryczną lokalizację dla umieszczenia taśmy. | 10
Razem:
……………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta
Zadanie nr 2 Taśmy do zabiegów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla kobiet
Lp. | Cechy charakterystyczne | Ilość sztuk | Nazwa | kod | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy – plastyka przednia Monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna siatka o grubości 0,5mm, gramaturze 65g/m2 i wielkości porów 0,9mm. Implant o anatomicznym kształcie, 5 otworów 6mm, brzegi zakończone pętlami. Siatka z 4 ramionami mocującymi – 2 przedłonowe ramiona mocujące, 2 przezzasłonowe. W zestawie dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. | 10
Razem:
……………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta
Zadanie nr 3 Taśmy do zabiegów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla kobiet
Lp. | Cechy charakterystyczne | Ilość sztuk | Nazwa | kod | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Taśma do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT. Wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość 1,2cm, długość 45cm, grubość 0,45mm, gramatura 57g/m2, wielkość porów 0,9mm. Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. W zestawie dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniające kontrolę podczas wprowadzania igły. | 30
Razem:
……………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta
Zadanie nr 4 Taśmy do zabiegów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla kobiet
Lp. | Cechy charakterystyczne | Ilość sztuk | Nazwa | kod | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | System jednorazowy przeznaczony do operacyjnego leczenia cystocela i wysiłkowego nietrzymania moczu. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa. Brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka z 4 punktami mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przezasłonowe. W części centralnej siatki 16 otworów 6mm. 3 jednorazowe igły z ergonomicznym uchwytem i dwupłaszczyznowym wygięciem. Igła przedłonowa o średnicy 3,5mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25mm i 4mm. Implementacja możliwa z dostępu przedłonowego oraz przez otwory zasłonowe. | 15
Razem:
……………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta