DZP-271-12/2017                                                                                              Brzesko dnia  14.04.2017r.

Odp.nr 2                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Szwów chirurgicznych

BZP nr  64313-2017 z dnia 12.04.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o składzie 70% wosk pszczeli i 30% wazelina?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

2.Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynian izopropylowy?

Odp. Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

3.Zadanie nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o czasie wchłaniania 5-8 dni o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym oświadczeniem producenta i laboratoryjnymi wynikami badań?

Odp. Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

4.Dot. Zad nr 1 poz.6

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy

Czy Zamawiający  w w/w pozycji  dopuści nitkę o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza .

5.Dot. Zad nr 1 poz.7

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy

Czy Zamawiający  w w/w pozycji  dopuści szew  bez koralików i kołnierzy?

W przypadku  negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza .

6.Dot. Zad nr 1 poz.5

Szew syntetyczny niewchłanialny, pleciony poliestrowy powlekany silikonem

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odp.Zamawiający  nie wyraża  zgody.

7.Dot. Zad nr 2 poz. 1-3

Szew pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego(90%) i mlekowego (10%) powlekany  o okresie podtrzymywania tkankowego 50% ~ 5 dni okres wchłaniania -45 dni

Czy Zamawiający  w w/w pozycjach dopuści Szew pleciony, powlekany z kwasu glikolowego, powlekany,

o okresie podtrzymywania tkankowego 50% ~ 8-11 dniach i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza .

8.Dot. Zad nr 2 poz. 1-4

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z poliglikonatu  (75% ) i  co -caprolaktonu (25 %) – polimer glikolidu i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego 60% -7 dni  30% -14 dni, całkowity okres wchłaniania pomiędzy  60-120 dni.

.Czy Zamawiający  w w/w pozycjach dopuści Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego 70% -7 dni,  40% -14 dni, całkowity okres wchłaniania pomiędzy  90-120 dniem?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

9.Dot. Zad nr 2 poz. 1-7

Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy niepowlekany  o okresie podtrzymywania około 28-42 dni, wchłaniania  pomiędzy 180-240  dni.  Poz. 1 powleczony środkiem antybakteryjnym

Czy Zamawiający  w w/w pozycjach dopuści Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy niepowlekany  o okresie podtrzymywania około 90 dni, wchłanianie pomiędzy 180-210  dniem?  Poz. 1 bez powleczenia  środkiem antybakteryjnym

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10.Dot. Zad nr 2 poz. 6-7

Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy niepowlekany  o okresie podtrzymywania około 28-42 dni, wchłaniania  pomiędzy 180-240  dni.  Poz. 1 powleczony środkiem antybakteryjnym

Czy w w/w pozycjach Zamawiający wymaga igieł typu pętla?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.

11.Dot. Zad nr 2 poz. 1-33

Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany   okres podtrzymywania tkankowego 50% ~ 21 dniach okres całkowitego wchłaniania od 56-70 dni poz. 13-15  oraz 17-18  powleczony środkiem antybakteryjnym.

Czy Zamawiający  w w/w pozycjach dopuści Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany   okres podtrzymywania tkankowego 50% ~ 21 dniach okres całkowitego wchłaniania do 70 dni? Poz. 13-15  oraz 17-18  bez powleczenia środkiem antybakteryjnym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

12.Dot. Zad nr 5  poz.3

Siatka przepuklinowa polipropylenowa

Czy Zamawiający  w w/w pozycji dopuści siatki o wymiarach 8cmx15cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.