**Odp:1**

**Znak sprawy: POIS.09.01.00-00-0012/16/DZP-271-4/17/UE Brzesko 24.05.2017. r**

 **Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu zapytania ofertowego na dostawę „ Urządzeń medycznych

 W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

**Pytanie nr: 1**- Dotyczy Zadania nr:1 Videolaryngoskop

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wziernik zawierający 2 diodowy oświetlacz?

**Odp: Tak dopuści.**

**Pytanie nr: 2**- Dotyczy Zadania nr:1 Videolaryngoskop

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odp: Zamawiający może dopuścić maksymalny termin do 14 dni roboczych.**

**Pytanie nr: 3**- Dotyczy Zadania nr:2 poz.1 Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci- 1 kpl

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżki światłowodowej z ruchomą końcówką (MC) w rozmiarze 2 umozliwiającą uniesienie nagłośni?

**Odp: Tak dopuści.**

**……………………………………….**