DZP-271-16-/2017                                                                                    Brzesko dnia 19.06.2017r.

Odp.nr 2                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Mebli medycznych .

BZP nr 532165-N-2017 z dnia 13.06.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dot. Zadanie nr 1

1.Czy w rozumieniu punktów I pkt 12 oraz III pkt 1, Zamawiający dopuści barierki boczne aluminiowe z elementami tworzywowymi (z obu stron łóżka), dzielonymi, opuszczanymi zabezpieczającymi pacjenta na całej długości nie powiększających gabarytów łóżka?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.