Załącznik nr:1

Zadanie nr:5

CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe

Paski testowe do oznaczania moczu wraz z dzierżawą czytnika ( analizatora) do oznaczania moczu.

Tab.1

| Lp | Nazwa towaru | Parametry oznaczane | Ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy | Producent | Wielkość opakowania | cena netto za opakowanie | Podatek VAT w % | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski testowe do oznaczania moczu 10 parametrowe | pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, krew, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, azotyny, ciężar właściwy | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Uwaga: 1/ Paski testowe nie mogą dawać wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50mg/dl,

hemoglobiny 0,03 mg/dl i przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40mg/dl.

2/ Pole testowe paska ma być zabezpieczone siateczką winylową.

3/ Zapewnienie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości RIQAS na okres 24 miesięcy.

………………………………..

/ podpis i pieczęć oferenta

Czytnik do  pasków testowych do oznaczania moczu ( opisanych  w Tab.1) – szt 1

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Urządzenie nie starsze niż z 2014 roku ………….r. Wartość urządzenia w PLN …………………………………………..

              - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Tab.2

| Lp | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | - |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | TAK | dołączyć do oferty |
| 2 | Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych | TAK | dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. | TAK |  |
| II | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 5 | Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu | TAK |  |
| 6 | Wydajność min.300 ozn/godz | TAK |  |
| 7 | Wymagana czułość dla białka- poniżej 15 mg/dl dla glukozy – poniżej 40 mg/dl | TAK |  |
| 8 | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany na stałe | TAK |  |
| 9 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru barwy moczu | TAK |  |
| 11 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK |  |
| 13 | Pamięć min. 500 wyników | TAK |  |
| 14 | Kontrola jakości – pamięć min. 300 wyników | TAK |  |
| 15 | Flagowanie wyników | TAK |  |
| 16 | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | TAK |  |
| 17 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK |  |
| 18 | Możliwość podłączenia do komputera | TAK |  |
| 19 | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 20 | Mikroskop obiektyw:10; 20; 40, Okular: 5x; 10x | TAK |  |
| 21 | Przystawka umożliwiająca automatyczne wprowadzenie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu | TAK |  |
| 22 | Czytnik barkodów | TAK |  |
| 23 | Podłączenie urządzenia do systemu informatycznego Zamawiającego. Zamawiający posiada system INFO Medica firmy ABG S.A. | TAK |  |

### UWAGA:

### 1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

Tab.3 Czynsz za dzierżawę czytnika pasków na okres 2 lat

| Wartość netto na okres 24 miesięcy |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Wartość brutto na okres 24 mieisęcy |  |

Razem wartość za Zadanie nr: 5, Tab 1, + Tab 2 na okres 24 miesięcy.

netto……………………………podatek VAT …………………………….. brutto …………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

/ podpis i pieczęć oferenta/