DZP-271-30/2017                                                                                    Brzesko dnia 07.12.2017r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Implantów  i osprzętu do endoprotezoplastyki stawu kolanowego: BZP nr 623123-N-2017 z dnia 28.11.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Czy zamawiający dopuści:

1.Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego

Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

2.Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających o długościach 52 i 92mm (średnice 10,12,14mm)  oraz podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

3.Wkładka polietylenowa z polietylenu najnowszej generacji realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , 18mm,20mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta, mocowana na zasadzie zatrzaskowej.

Endoproteza daje możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

4.Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.  Możliwość zaoferowania wersji ( element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

5.Cement kostny do ręcznego przygotowania o wysokiej lepkości, z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków 1:1. Opakowanie 1x40g. krótszy czas polimeryzacji. Proporcja płynu do proszku 1:3

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

6.W zawiązku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncern BBraun, stosownie do art.96 ustawy Pzp oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie  protokołu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt.4 protokołu tj.danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

Odp.Skład osób wykonujących czynności w postępowaniu-  przwodnicząca  -mgr Jadwiga Górska,

członek komisji –Teresa Kraczkowska – sekretarz –Krystyna Nowak .