Znak sprawy: DZP-271-16/2018	Brzesko 23.03.2018 r.

Odp. 1

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych- obłożeń   operacyjnych BZP-533698-N-2018 z dnia 20.03.2018.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogów przedstawienia badań w zakresie pakietu 4 poz.1, 2,3? Prosimy o dopuszczenie załączenia badań jak w SWIZ jedynie do pozycji nr 4?

Odp .Zamawiający odstąpi  od wymogu  przedstawienia  badań na rzecz dokumentu równoważnego np.karty katalogowej .

2.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3, 4

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 3 i 4 do oddzielnego pakietu. Wydzielenie do odrębnego pakietu pozwoli na zaoferowanie konkurencyjne cenowo oferty.

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

3.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody o wymiarach 13 x 235 cm. Zaoferowany produkt umożliwi dostarczenie Zamawiającemu produktu równoważnego w konkurencyjnej cenie.

Odp. Zamawiający  dopuszcza .

4.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maty na podłogę o wymiarach 81 x 122 cm i chłonności 1,5 l, wyposażonej w mocowanie do podłoża w czterech punktach. Proponowane rozwiązanie umożliwi dostarczenie Zamawiającemu produktu o większej funkcjonalności.

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

5.Zapytanie I: dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano zestaw do operacji biodra- DHS o składzie :

Serweta główna o wymiarach 240 x 290cm zintegrowana z osłonami na nogi, z dwoma prostokątnymi otworami 15 x 45cm wypełnionymi folią chirurgiczną oraz z dodatkową warstwą chłonną o wymiarach min. 75 x 210cm,  - 1 szt.

Samoprzylepna taśma 9 x 49cm  - 1 szt.

Ściereczki chłonne  - 2 szt.

Pokrowiec na stolik Mayo 79 x 145cm – 1 szt.

Serweta 150 x 190cm stanowiąca owinięcie zestawu a zarazem przykrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.

Przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

6.Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3  zaoferowano POKROWIEC NA PRZEWODY foliowy, przezroczyty, złożony teleskopowo z taśmami do mocowania, wymiary 18 x 250cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

7.Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 4 zaoferowano sterylny pokrowiec na aparat RTG

wykonany z przezroczystej folii PE o rozmiarach 117x 183cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza