Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 Rękawice chirurgiczne

Kod CPV 33141420-0

| Lp. | Nazwa towaru | J.m | Ilość par | Cena jedn. netto za parę w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Parametr oceniany -wpisać odpowiednio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane z rolowanym mankietem, mikro teksturowane z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń pakowane w parach. AQL 1,0 i zawartości protein < 80ug/g. zgodne z normą EN -455 1,2,3 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671. W rozmiarach od 6,0 do 8,5 lub równoważną. | op. po 50 par (każda para pakowana oddzielnie) | 32 000 |  |  |  |  |  | Zawartość protein: 80 ug/g - 0 pkt za każdy 1 ug/g mniej - 10 pkt Zawartość protein: ………… |
| 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, rolowanym mankietem, mikroteksturowane z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. AQL 1,0 i zawartości protein < 30ug/g. zgodne z normą EN -455 1,2,3 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671. W rozmiarach od 6,0 do 8,5. lub równoważną. | op. po 50 par (każda para pakowana oddzielnie) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe sterylne ortopedyczne zapewniająca odporność na przekucia i rozdarcia, w kolorze brązowym (eliminacja refleksów świetlnego), powierzchnia mikrotekstufowana , zewnętrznie chlorowana i silikonowana, wewnętrznie silikonowana i pokryta poliuretanem, zakończone rolowanym mankietem. Minimalna długość 295 mim i grubości na palcu 0,32-0,33. AQL 1,0 i zawartości protein < 30 ug/g. Zgodna z normą EN -455 W rozmiarach od 7,0 do 8,5 lub równoważną. | op. po 50 par (każda para pakowana oddzielnie) | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0.18-0.20, siła zrywu min. przed starzeniem 12 N, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 ( z wył. ppkt 5.3.2): -2: -3, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978,rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy), podział kolorystyczny opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.dostępne w rozmiarach XS – XL, lub równoważnymi. | Opakowanie a 100 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, mankiet rolowany, , , długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 siła zrywu minimum przed starzeniem 7 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374-3, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Rozmiar: S,M,L,XL lub równoważnymi. | Opakowanie a 100 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe lateksowe do zastosowanie w procedurach wysokiego ryzyka i ratownictwa medycznego, kształt uniwersalne z rolowanym mankietem, długość min. 290 mm, grubość w części dłoniowej min. 0,35 mm zgodne z normą EN – 455, AQL 1,5 proteiny < 50 ug/g. Rozmiar M, L, XL lub równoważną. | op 25 par ( 50 szt) | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

UWAGA dotyczy wszystkich pozycji

1) Wszystkie opakowania muszą zawierać czytelne napisy w języku polskim zgodne z dokumentem rejestrowym: nazwa producenta, numer serii, dobrze widoczny rozmiar,

metoda sterylizacji, data ważności.

2) wymagana kserokopia oryginału potwierdzającego zawartość białek  dokumentu potwierdzona za zgodność oraz tłumaczenie na język polski poświadczone podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3) załączyć oświadczenie że Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu  aktualizacje badań przy zmianie serii w trakcie trwania umowy przetargowej,

4) dokument świadczący że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę  EN 455-1-2-3

5) do wszystkich pozycji materiały informacyjne raporty z badania wytówrcy bądź karty techniczne w języku polskim pozwalające zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów

6) do pozycji 1-3 należy dołączyć 2 pary rękawic w rozm. M, do pozycji nr 4- 6 - 1 opakowanie rękawic rozm. M

Zadanie nr 2 –

| Lp | Nazwa towaru | J. m. | Ilość Op. | Cena jedn. Netto w PLN za (100 szt) | Wartość Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Parametr oceniany -wpisać odpowiednio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, bezpudrowe, z wyraźną strukturą na palcach dla podniesienia chwytności. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10-0,12 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 8N, AQL 1,0. Podwójne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, zgodne z normą EN 455. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min. 60 minut. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na przenikanie leków cytostatycznych. Przebadana na przenikanie wirusów oraz krwi syntetycznej. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru (zróżnicowane kolory opakowań). Rozmiary: S, M, L, XL. opak. 100szt. lub równoważną | op.po 100 szt | 20 000 |  |  |  |  |  | Siła zrywania: < 9 N- 0 pkt; ≥9 N - 10 pkt. Siła zrywania oferowanego produktu………….. |
| 2 | Rękawica diagnostyczna, niesterylna, lateksowa, pudrowana mączką kukurydzianą. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii I, zgodne z normą EN 455. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg EN 374-3.Równomiernie rolowany brzeg, pasujące na prawą i lewą dłoń. AQL 1,5 i zawartości protein <60µg/g. Siła zrywania przed starzeniem min. 7N. Rozmiar S,M, L,XL lub równoważną | op.po 100 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice foliowe z polietylenu przeźroczystego, bezpudrowe, uniwersalne, pasujące na prawą i lewą dłóń. Rozmiar S, M, L. | op.po 100 szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dozownik wielorazowego użycia na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie. Umożliwiający łatwe mycie i dezynfekcję. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiarach wysokość 75 mm, szer. 135 mm, dł. 260 mm. Dozowniki na op. a 100 szt. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem; |  |  |  |  |

Uwaga:

Na potwierdzenie parametrów technicznych dołączyć do poz. 1  : 1/ protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016 r. (1 op. w rozm. M) 2/ załączyć oświadczenie że Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu aktualizacje w/w badań przy każdej zmianie serii w trakcie trwania umowy przetargowej przekazywany dla zamawiającego podczas dostawy.

3/ dokument świadczący że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę EN 455-1-2-3-4 dla pozycji 1 i 2;

4/ do pozycji 1, 2 ,3 należy dołączyć opakowanie rękawic w rozmiarze S, M, 5/do pozycji 4 - 1 dozownik;6/ dla pozycji 1 certyfikat jednostki niezależnej dopuszczający do kontaktu z żywnością 7/ dla pozycji 1 badania na przenikanie cytostatyków, 8/dla pozycji 1 należy dołaczyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016 r. potwierdzające odporność na przenikanie wirusów i krwi syntetycznej 9/ dla pozycji 1 badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych w tym 70%izopropanolu z czasem przenikania min.60 min.10/ do pozycji 1, 2 i 3 należy dołączyć materiały informacyjne/raporty z badań/karty techniczne w jężyku polskim pozwalające stwierdzić spełnienie wymagań.

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

zadanie nr 3-

| Lp. | Nazwa towaru | J.m | Ilość op | Cena jedn.za op. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną: łagodząco-nawilżającą o właściwościach bakteriostatycznych, bezpudrowe, z wyraźną strukturą na palcach dla podniesienia chwytności. Białe. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,1+/-0,01 mm, AQL 1,5 ( fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Wyrób medyczny kategorii I i środek ochrony osobistej kategorii III, zgodne z normą EN 455,potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej ( EN 347 cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420) . Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i odporne na działanie cytostatyków. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary: S, M, L, | op.100 szt | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne:lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstawa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm. AQL 1,0, anatomiczne, poziom protein <50ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne fermetycznie foliowe podciśnieniowe. Rozmiary: S, M, L, XL. | op.po 50 szt | 2 |  |  |  |  | Zawartość protein: 50 ug/g - 0 pkt za każdy 1 ug/g mniej - 10 pkt Zawartość protein: ………… |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Uwaga:

Do pozycji 1 raport w wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05

Do pozycji nr 1 należy dołączyć 1 opakowanie rękawic w rozm. M

Do pozycji nr 2 należy dołączyć 5 par rękawic w rozm. 7,5

Do pozycji 1,2 należy dołączyć materiały informacyjne raporty z badania wytówrcy bądź karty techniczne w języku polskim pozwalające zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów.