Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr: 1

Kod CPV 33192120-9 Łóżka szpitalne

1.Łóżka szpitalne – 30 szt.

Przedmiotem  zamówienia są łóżka szpitalne fabrycznie nowe z wyposażeniem.

Producent:		...........................................

typ/nazwa:		............................................

Rok produkcji :          ……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, leże dwusegmentowe wypełnione siatką, zmiany pozycji sekcji oparcia pleców z mechaniczną regulacją, w narożnikach ramy łóżka elastyczne krążki odbojowe. Układ jezdny – cztery kółka o średnicy min 125 mm obudowie tworzywowej z których co najmniej dwa z blokadą lub centralny układ blokowania kół. Szczyty łóżek wyjmowane, części metalowe pokryte powłoką niklowo- chromową lub ze stali nierdzewnej, wypełnienie szczytów z płyty wodoodpornej, laminowanej lub płyty ABS, kolor do wyboru przez Zamawiającego. Tuleje do mocowania do mocowania wyposażenia Wymiary leża:-długość max.200 cm ( +/- 50 mm) -szerokość max. 85 cm ( +/- 50 mm) Obciążenie- min.120 kg | TAK |  |
| 2 | Wyposażenie (1 łóżka): -materac w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym (w rozmiarze odpowiednim do łóżka), zdejmowanym z zamkiem z 3 stron, przystosowany do prania i dezynfekcji- szt 1 -ramka na kartę gorączkową z tworzywa - szt 1 -wieszak kroplówki poczwórny - 1 szt -uchwyt kaczki (niklowo -chromowy) - szt 1 -uchwyt basenu (niklowo -chromowy) – szt 1 -wieszak na woreczki urologiczne – szt 1 - poręcze boczne składane wzdłuż ramy leża (prawa i lewa strona) lub opuszczane, pokryte powłoką niklowo – chromową lub ze stali nierdzewnej – kpl 1 ( 2 szt poręczy stanowią komplet na wyposażenie 1 łóżka) | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min 12 miesięcy (parametr oceniany) | podać oferowany okres gwarancji |  |
| 4 | Dokumenty, certyfikaty |  |  |
| 1) | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 2) | Deklaracja zgodności CE, | dołączyć do oferty |  |
| 3) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

## 2.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym    -  szt. 30

Producent:				............................................

Kraj pochodzenia:			............................................

Typ/ model:				............................................

Szafki fabrycznie nowe/ rok produkcji : 	 ………………………....r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Konstrukcja nośna metalowa na 4 kółkach w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 2 | Skrzynia i szuflada metalowa, malowane proszkowo, czoło szuflady i drzwiczki skrzyni wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, blat szafki wykonany z płyty meblowej dopasowany do koloru szafki | TAK |  |
| 3 | Z tyłu szafki haczyki na ręczniki | TAK |  |
| 4 | Kolor szafki do wyboru Zamawiającego | TAK |  |
| 5 | Półka na buty z siatki metalowej | TAK |  |
|  | Blat boczny wykonany z płyty meblowej chowany z boku szafki bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą mechanizmu dociskowego, możliwość regulacji kąta pochylenia blatu o 30 lub 60◦ Wymiary blatu bocznego: 520x360mm +/- 10mm | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy (parametr oceniany) | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka szpitalne model……………………… | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa model……………………… | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr: 2

kod CPV: 33192000-2  Meble medyczne

## 1.Taboret medyczny obrotowy  -  szt. 7

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                        	  ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Taboret na 5-ramiennej podstawie niklowanej/chromowanej | TAK |  |
| 2 | Podstawa na płaskich stopkach |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej, | TAK |  |
| 3 | Siedzisko pokryte materiałem zmywalnym, wysokość siedziska Wysokość siedziska wyższe 52-77cm niższe 43-63cm tolerancja rozmiarów +/- 50 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica siedziska 35cm +/- 50 mm, kolor do wyboru | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy (parametr oceniany) | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

## 2.Wózek oddziałowy wielofunkcyjny  -  szt. 2

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Typ/ model:			............................................

Rok produkcji :                               ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Metalowy szkielet malowany proszkowo wymiary: długość 645 mm szerokość 425 mm wysokość 900 mm dla wszystkich rozmiarów tolerancja +/- 50 mm | TAK |  |
| 2 | 3 wyjmowane pojemniki tworzywowe |  |  |
| 3 | Worek foliowy z przykryciem | TAK |  |
| 3 | Druciany kosz | TAK |  |
| 4 | 4 kółka jezdne w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

## 3.Parawan metalowy   -  szt. 2

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Typ/ model:			............................................

Rok produkcji :                      	……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Jednoskrzydłowy metalowy szkielet wykonany z rur stalowych chromowanych/niklowanych rozmiar: wysokość 175-180 cm +/- 5 cm szerokość 95 cm +/- 5 cm | TAK |  |
| 2 | Podstawa jezdna – 4 kółka gumowe | TAK |  |
| 3 | Wypełnienie parawanu – nieprzeźroczysta płyta pleksi | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz parawanem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

## 4.Asystor stomatologiczny   -  szt. 2

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Typ/ model:			............................................

Rok produkcji :                               ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Korpus wykonany na stalowej chromowanej podstawie z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, szerokość 540 mm, głębokość 500 mm, wysokość regulowana w zakresie 900- 1000 mm dla wszystkich rozmiarów tolerancja +/- 50 mm | TAK |  |
| 2 | Podstawa jezdna pięcioramienna o regulowanej wysokości z blokadą | TAK |  |
| 3 | Obudowa wykonana z płyty laminowanej pokryta okleiną ABS, kolor do wyboru Zamawiającego | TAK |  |
| 4 | Szklany blat z ogranicznikami zapobiegającymi zsuwanie się przedmiotów | TAK |  |
|  | 3 szuflady otwierane z systemem samohamującym | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

## 5.Statyw medyczny -  szt. 2

Statyw medyczny  przeznaczony do mocowania pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń medycznych.

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Typ/ model:			............................................

Rok produkcji :                               ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Statyw do pomp - rura o średnicy min. 2,5 cm, o długości ok. 195 cm | TAK |  |
| 2 | Podstawa jezdna pięcioramienna o regulowanej wysokości z blokadą | TAK |  |
| 3 | Wyposażenie: 1/ czteroramienny uchwyt do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi; 2/ listwa 5-gniazdowa z centralnym wyłącznikiem; 3/ półka z rantem zabezpieczającym przed zsunięciem; 4/ kosz z pokrywą uchylną | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| 1. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret medyczny obrotowy model……………………… | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny model………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Parawan metalowy model ……………………… | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Asystor stomatologiczny model……………………… | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Statyw medyczny | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr:3

## Fotel zabiegowy  -  szt 1

Wielofunkcyjny fotel zabiegowy z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej, przeznaczony do pobierania krwi.

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Typ/ model:			............................................

Rok produkcji :                               ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Rama wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo wyposażona w kółka z blokadą | TAK |  |
| 2 | 2- częściowe leże- siedzisko rozkładane do pozycji leżącej i półleżącej | TAK |  |
| 3 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazową | TAK |  |
| 4 | 2 podłokietniki tapicerowane z regulacją pionową i poziomą | TAK |  |
| 5 | Tapicerka wypełniona pianką, kolor do wyboru Zamawiającego | TAK |  |
| 6 | Regulowany wieszak na podkłady higieniczne w rolkach |  |  |
| 7 | Obciążenie min 120 kg | TAK |  |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji |  |
| III | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel zabiegowy wielofunkcyjny model……………………… | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/