DZP-271-1-U/2018                                                                                              Brzesko dnia  27.04.2018

Odp.nr 2                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Różnych produktów leczniczych .

DUUE  nr 2018/S-071-158370 z dnia 12.04.2018

1. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym nie wymagającym kodowania za pomocą kluczy, chipów, pasków kodujących oraz manualnego ustawiania kodu w glukometrze?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od chwili wsunięcia paska do glukometru (nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru?

Odp. Zamawiający  wymaga pasków testowych dających wiarygodne wyniki.

5. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do aktualnie stosowanych glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

6. Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak niemowlęta, kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu  wynoszącym przynajmniej 20-60%"?

Odp. Zamawiający nie precyzuje tego parametru.

7. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra – prosimy o podanie maksymalnej wymaganej objętości.

Odp. Zamawiający nie wymaga,  w SIWZ nie precyzuje tego parametru,.

8. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedynego instrumentu pomiarowego u pacjentów „poważnie chorych” (bez określenia co konkretnie producent rozumie przez stwierdzenie „poważnie chorzy”)?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań, charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi najnowszej normy EN ISO15197:2015; b) rodzaj badanej próbki – krew włośniczkowa, żylna i tętnicza; c) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych po otwarciu fioli wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odp .Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga.

10. Do treści §3 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego naliczania kar umownych.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

11. Do treści §3 ust.8 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowej kary umownej przez Zamawiającego, gdyż wcześniejsza część wskazanego zapisu przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązuje już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Wskazujemy, iż żądanie Zamawiającego zawarte w §6 ust.8 projektu umowy stoi w jawnej sprzeczności z intencją ustawodawcy w zakresie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wskazaną w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Określona w ustawie rekompensata, w wysokości równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, jest kwotą ryczałtową i bezwarunkowo należną wierzycielowi z mocy prawa. Zamawiający poprzez wymuszenie na Wykonawcy zawarcia umowy z takim zapisem niejako na wstępie dokonuje zabiegu obarczonego ryzykiem nieważności z art. 58 KC (obejście ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a dokładnie przepisu art. 10 mającego charakter normy bezwzględnie obowiązującej). W związku z powyższych wnosimy o wykreślenie z projektu umowy całego ustępu 8 w §6.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

13. Do §6 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odp. W przypadku  opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §9 projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp. Zamawiający zakupi produkty lecznicze zgodnie ze swoimi potrzebami.

15. Do §9 projektu umowy. Prosimy o wskazanie w procentach minimalnego zakresu realizacji umowy.

Odp. Zamawiający zakupi produkty lecznicze zgodnie ze swoimi potrzebami.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w §10 ust.1 pkt 1) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

17. Do §10 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w §10 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie załatwienia reklamacji w wysokości nie większej niż 2% wartości zareklamowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

19. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §11 ust.1 ppkt 1)  projektu umowy)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

20.Czy Zamawiający w pakiecie  8 wymaga opakowania stojącego z polietylenu z dwoma różnej wielkości portami zapewniającego szczelne połączenie ze wszystkimi rodzajami zestawów do infuzji tzn. jedno -  i dwukanałowych?

Odp. Zamawiający nie  wymaga.

21.Czy Zamawiający w pakiecie 8 wymaga opakowania gwarantującego szczelnego połączenia ze wszystkimi zestawami do infuzji stosowanymi powszechnie w szpitalu?

Odp. Zamawiający  wymaga.

22.Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycji 30 dopuści produkt leczniczy w opakowaniu stojącym z dwoma portami różnej wielkości w ilości 10 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga

23.Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycji 31 dopuści produkt leczniczy w opakowaniu stojącym z dwoma portami różnej wielkości w ilości 10 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga

24.Dotyczy § 10 ustęp 1 pkt. 1 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania bez zastrzeżeń znaczącej części umowy, naliczanie kary od jej całości jest zawyżone.

Odp Zamawiający wyraża zgodę.

25.Dotyczy zadania nr 16.  Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego ilości potrzebnych parowników i rodzajów apataratów do jakich montowane będą parowniki.

Odp. Zamawiający wymaga użyczenia 5 parowników do Desflurane, 5 parowników do  Sevoflurane.

Parowniki montowanę będą do  aparatów Sirius i Perseusz.

26.zadanie 1 Poz. 4

Aciclovir 3% maść oczna .

Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

27.Poz. 9

Alendronic acid 10 mg tabl.

Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

28.Poz. 19

Atecortin 5 ml

Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

29.Poz. 24 i 25

Beclometasonum +Formoterolum

Brak produkcji leku po 120 dawek . Producent wprowadził na rynek leki  po 180 dawek .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w/w dawki po 10  op w pozycji 24 i 25 ?

Odp. Należy wycenić opakowanie po 180 szt.

30.Poz. 48

Cetriscabin 125g

Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

31.Poz. 77

Fenoteroli hydrobromidum amp

Zakończona produkcja . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego zakończonej produkcji .

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

32.Poz. 79

Fenoteroli hydrobromidum tabl 5 mg

Zakończona produkcja . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego zakończonej produkcji .

Odp.  Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

33.Poz. 126

Neostigmine amp

Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.

Odp. Należy wycenić lek , który jest dostepny.

34.Poz. 127 i 128

Mitramigen 425 g

Sprzedaż preparatu na polskim rynku zakończona w  op po 425g . Producent wprowadził do sprzedaży Nutrmigen w opakowaniu po 400 g . Czy Zamawiający wyrazi zgodę wycenę Nutramigen 400g po  5 op w poz. 127 i 128 ?

Odp.Wycenić  opakowanie po 400g.

35.Poz. 134

Oxycort maść do oczy 3g

Brak produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego braku.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

36.Poz. 136

Oxaliplatin 0,05% krople do nosa

Zakończona produkcja . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego zakończonej produkcji .

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

37.Poz. 202

Vit. B 1 50mg/ml

Zakończona produkcja . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakiety lub o możliwość wpisania ostatniej ceny i umieszczenie uwagi pod pakietem o jego zakończonej produkcji .

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wykreślenie   leku  z pakietu .

38.Poz. 210

Albendazolum zaw 100mg/5ml

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Albendazolum 400mg/20 ml- 5 op. Brak produkcji leku po 100mg/5ml.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

39. Poz. 300

Nystatyna 24 ml

Zakończona produkcja . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku po 28 ml – 100 op?

Odp. Należy wycenić 150 op,jak w SIWZ

40.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

41.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.