Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP -2711 -5/2018                                                                               Brzesko  dn. 17.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul. Kościuszki 68

2.Zaproszenie do złożenia oferty na : Pięcioletnie przeglądy   instalacji elektrycznej i odgromowej.

3.Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr:1 do niniejszego zapytania ofertowego

4.Przedmiot zamówienia został podzielny na zadania

Zadanie nr 1- przegląd  instalacji elektrycznej i odgromowej

Zadanie nr 2- Połączenie uziemień wyrównawczych

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez Zamawiającego zadanie.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu

1)  Osoba(y) dokonująca przeglądu i pomiarów instalcji elektrycznej  musi posiadać uprawnienia wymagane zgodnie z art. 62 ust.  ustawy Prawo Budowlane, o specjalności instalacyjnej, ważne  odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalcji elektrycznych, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem ( dołączy do niniejszej oferty).

2) Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej dzielności  gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

3) Podpisane–załącznik  nr:1 i nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.(dołączyć do oferty)

6. Termin realizacji zamówienia: do 30  dni  roboczych od dnia podpisania umowy.

7. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

8. Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty: cena -100%

1)W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z  wykonywaniem usługi.
2)Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną  i odpowiadającą wszystkim stawianym przez niego wymaganiom.

zapytania ofertowego.(dołączyć do oferty)

9. Po wyborze oferty Zamawiający będzie wymagał :

1)   przedłożenia KRS lub  aktualnego odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

10. Osobą upoważniona do kontaktu z Wykonawcami jest : Bogusława Pacura   tel. 14 66 21 155.

11. Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl lub fax-em nr 14 66 21 155 lub drogą pocztową na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pok. 386 do dnia  23.05.2018  roku.

12. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na numer fax’u 14 66 21 155 lub e-mail na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl

13.Informacje ogólne

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 Zamówień Publicznych.

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

3) Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.