DZP-271-22/2018                                                                                       Brzesko dnia 14.05.2018.r.

Odp.nr 2                                                                                        Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę :Różnych produktów medycznych i leczniczych  BZP nr 555068-N-2018 z dnia 09.05.2018

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2.Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania,  system angielskiej marki Vacsax, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry i mocowniki?  Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi)?

System Vacsax charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3.Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4.Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy,       w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie określonym w umowie (licząc od daty złożenia zamówienia) i zmuszenia Zamawiającego do zakupu interwencyjnego na wolnym rynku, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy ceny związanej z zakupem interwencyjnym produktu, między innymi kosztów dostawy oraz różnicy ceny wynikającej z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 10 umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5.Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę        w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe w terminie 7 dni roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6.Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Reklamacje jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7.Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8.Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

9.Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, Zmniejszenie ilości zamawianych produktów nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo – prawnych i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

10.Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji dostaw bądź niezgodnej z wymaganiami (co najmniej 3 krotne stwierdzenie tego faktu w ciągu kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odp.Tak , po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy

11.Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.1, 1.2, 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 20% na 5% oraz z 5% na 2%?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

12.Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie i wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

13.Dot. pakietu nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na jednorazowe kleszcze biopsyjne o długościach narzędzia 160 cm i  230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

14.Dot. pakietu nr 10, poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej pętli do polipektomii o średnicy 25 mm lub 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego) ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15.Dot. pakietu nr 10, poz. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej dwustronnej szczotki do czyszczenia kanału i portu endoskopu o średnicach 5 i 11 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

16.Dot. pakietu nr 10, poz. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej pętli obrotowej do łapania polipów o szerokości siatki 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

17.Zadanie 2 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, o nieznacznej różnicy w grubości                                     na palcu 0,10mm (±0,01)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18.Zadanie 2 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, o sile zrywu przed starzeniem 
min. 6,9 N?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

19.Zadanie 2 pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic chroniących przed izopropanolem 70%  na poziomie 2 tj. do 45 minut. Pragniemy nadmienić, że postawiony przez Zamawiającego wymóg odporności na przenikanie 70% izopropanolu powyżej 60 minut, spełnia tylko 1 firma. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach medycznych personel szpitala utrzymuje ręce w bezpośrednim kontakcie z przedstawionym tak silnie stężonym alkoholem przez tak długi okres czasu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20.Zadanie 3 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę medyczną niejałową spełniającą parametry SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

21.Zadanie 3 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch występujący w rozmiarach L,XL,XXL spełniający  parametry SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

22.Zadanie 3 pozycja 7

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch włókninowy z długim rękawem zakończony mankietem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 3 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.