DZP-271-43/2018

\

Brzesko dnia 30.10.2018.r.

Odp.nr 1                                                                                        Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę :Materiałów medycznych jednorazowych na realizacje programu pod nazwą „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz  działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”

BZP nr 640129-N-2018 z dnia 24.10.2018

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Zadanie 2 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści wycenę osłonek na sondę USG w opakowaniu a’144 sztuki z przeliczeniem do 9 pełnych opakowań?

Odp. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

2.Zadanie nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy,

do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w opisie  w SIWZ, wymaga produkt leczniczy.

3.Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 w poz. nr 1 preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie alkoholu i glukonianu chlorheksydynyh bez zawartości potencjalnie drażniących
i alergizujących związków takich jak barwniki, pochodne fenolowe, zawierający glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie, produkt biobójczy, opakowanie jednostkowe  butelka a/ 500ml?

Odp. Tak jak w opisie  w SIWZ.

4. Czy .Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 2 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury 
medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych 
powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 
minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V 
(Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 
sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki bezalkoholowe na 
bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na 
działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła 
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 
zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. 
Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i
fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w
czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, 
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma 
SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? lubChusteczki
bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury 
medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych 
powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 
minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V 
(Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 
sztuk w opakowaniu typu tuba?Pytanie 2Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 3 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków 
amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek
didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, 
chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury 
medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych 
powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 
minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V 
(Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 
sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki bezalkoholowe na 
bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,
0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo 
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na 
działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła 
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 
zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. 
Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i
fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w
czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, 
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma 
SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych
związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 
0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki 
amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy)
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury 
medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych 
powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 
minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V 
(Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 
sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 4,poz.nr 2 i  utworzenie nowego zadania nr  5 po nazwą –”środki antyseptyczne i dezynfekcyjne” i dopuszcza w/w chusteczki.

5.Zadanie 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści ręcznik składany , typu ZZ, biały, wykonany z celulozy, 2-warstwowy, po 3 000 szt. w opakowaniu zbiorczym – w 15 częściach po 200 szt, o wymiarach 24 cm x 21,5 cm?

Odp. Zamawiający ni e dopuszcza .

6.Zadanie 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści ręcznik składany , typu ZZ, biały, wykonany z celulozy, 2-warstwowy, po 3 000 szt. w opakowaniu zbiorczym – w 15 częściach po 200 szt, o wymiarach 24 cm x 21,5 cm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza .

7.Zadanie 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści ręcznik składany typu  ZZ; jednowarstwowy, 4000 szt./karton,  wykonany z makulatury wybielanej o gramaturze 18 gram?

Zadanie 1, poz.3

Odp. Zamawiający ni e dopuszcza .

8.Czy zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy, celulozowy, biały, o długości całkowitej 304 mb, w roli, 800 odcinków?

Odp. Zamawiający ni e dopuszcza .

9.Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odp. Nie wymaga.

10.Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?  \

Odp. Tak wymaga.

11.Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

12.Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

13.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odp. Nie wymaga.

14.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odp.Nie wymaga.

15.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odp.Nie wymaga.

16.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odp. Tak jak w opisie   SIWZ.

17.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odp. Nie wymaga.

18.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odp. Tak jak w opisie   SIWZ.

19.Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Tak jak w opisie   SIWZ.

20.Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

21.Zadanie 1, poz.3

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

22.Zadanie 1, poz.4

Czy zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy, celulozowy, biały, o długości całkowitej 304 mb, w roli, 800 odcinków, p gramaturze 18,5 gram i odcinku perforowanym co 38 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.