**Odp.2**

**Znak sprawy: DZP-271-2/19/UE/DDOM Brzesko 22.01.2019 r.**

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: ***Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia,*** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. **Region spójny społecznie,** Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. **Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.**

 **Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postepowaniu**

**Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę Urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej ( DDOM)”.**

 W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr:1 Dot. zadania nr 4 – Aparat do krioterapii**

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii, w skład którego zamiast jednego zbiornika 50 l wchodzą 2 zbiorniki o objętości 30l? Dwa zbiorniki o objętości 30 l pozwolą na przeprowadzenie około 130 zabiegów, co sprawia, że aparat jest bardziej ekonomiczny biorąc pod uwagę samoistny ubytek gazu. Dodatkowo, zbiornik o pojemności 30 l jest dużo lżejszy dzięki czemu korzystanie ze sprzętu będzie wygodniejsze, a proces wymiany zbiornika na nowy będzie wygodniejszy i szybszy. Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii, w którym regulację stopnia intensywności nawiewu można regulować na poziomie 20%, 40%,60%,80%,100%? Powyższe stopnie regulacji zapewniają możliwość przeprowadzenia każdego zabiegu w obszarze krioterapii i zapewniają odpowiednie skutki przeprowadzanych zabiegów nie wpływając negatywnie na cały proces leczniczy.

## Odp: Zamawiający wymaga aparatu wyposażonego w zbiornik 50 litrowy, natomiast dopuszcza regulację stopnia intensywności nawiewu na poziomie 20%, 40%, 60%, 80%,100%.

**Pytanie nr: 2 Dot. zadania nr 5 – Kabina UGUL z pełnym wyposażeniem**

Czy Zamawiający wymaga, aby kozetka do kabiny UGUL posiadała możliwość elektrycznej regulacji wysokości w zakresie co najmniej 440 – 1010 mm? Takie parametry w znaczny sposób ułatwiają pracę zarówno terapeucie, jak i pacjentowi, ponieważ zapewniają możliwość dostosowania wysokości dla ćwiczącego (ułatwienie wejścia i zejścia z kozetki) jak i rehabilitanta.

**Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie nr: 3 Dot. zadania nr 7 – Ergometr z oprogramowaniem i wyposażeniem**

Czy Zamawiający uwzględni wydłużenie terminu realizacji umowy dotyczącej zadania numer 7 z 40-tu dni do końca kwietnia 2019r? Pozwoli to na zaproponowanie sprzętu odpowiadającego Państwa wymaganiom w SIWZ, a dłuższy czas realizacji tego zadania zagwarantuje dostarczenie sprzętu w terminie, który jest najkrótszym możliwym terminem realizacji podanym przez Producenta.

**Odp: Zamawiający wymaga terminu wykonania do 40 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy.**

**Pytanie nr:4 Dot. zadania nr 12 – Piłki, laski do ćwiczeń, platforma stabilizująca**

Czy Zamawiający wymaga, aby platforma stabilizująca zawierała oprogramowanie pozwalające na rozbudowę możliwości współpracy z minimum 8 innymi urządzeniami i pozwalała na przeprowadzanie następujących testów:

- Testy statyczne (stabilometria)

- Test dynamiczny

- Test obciążenia kończyn dolnych

- Test Unterbergera

- Próba Romberga

- Testy z wykorzystaniem gier pozwalające na wykorzystanie systemu Biofeedback

Odpowiedzi pozytywne na te pytania umożliwią zaproponowanie urządzeń, które w takim samym stopniu będą funkcjonalne i można na nich wykonywać dedykowane zabiegi, a różnią się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wspływu na jakość i skuteczność zabiegu.

 **Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie nr:5 Zadanie nr 4– Aparat do krioterapii.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie które posiada 5 stopni regulacji nadmuchu oraz czujnik pomiaru temperatury skóry pacjenta co podnosi bezpieczeństwo wykonania zabiegu i zwiększa komfort pracy terapeuty?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:6 Zadanie nr 4– Aparat do krioterapii.**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia ze zbiornikiem 60 litrów zwiększy to ilość wykonywanych zabiegów z napełnionego zbiornika?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:7 Zadanie nr 4– Aparat do krioterapii.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez „Bazy programów terapeutycznych”? W przypadku zabiegów krioterapii miejscowej urządzeniem na ciekły azot skuteczność prawidłowo wykonanego zabiegu zależy od obserwacji stanu skóry pacjenta oraz doświadczenia terapeuty wykonującego zabieg.

**Odp: Tak, dopuści. Parametr ten podlega ocenie, w przypadku braku bazy programów terapeutycznych,**

 **wykonawca za ten parametr otrzyma 0 pkt.**

 …………………………………….

 / Kierownik DZP Krystyna Nowak/