**Znak sprawy: DZP-271-9/19/UE/SOR Brzesko 14.02.2019 r.**

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: ***„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”*** Nr POIS.09.01.00-00-0341/18w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej Infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Wykonawcy wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

## Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Urządzeń medycznych”, ogłoszonego w BZP nr: 511975-N-2019

## z dnia 2019-02-08.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

### Zadanie nr 3. Kardiomonitor – szt. 1

**Pytanie nr 1.Dotyczy pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor nieposiadający opisanej w pkt 2 funkcjonalności?

**Odp: Nie dopuści.**

#### Pytanie nr 2. Dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający przekątną ekranu 12,1 cala?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr 3. Dotyczy pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający prezentację 6 krzywych dynamicznych?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr 4. Dotyczy pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający rozdzielczość ekranu 800x600?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ. Zamawiający rozdzielczość określił na poziomie min.1024 x 768 dpi.**

**Pytanie nr 5. Dotyczy pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający historię alarmów z minionych 120 godzin?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr 6. Dotyczy pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający jednoczasową prezentację 3 parametrów w trendzie graficznym?

**Odp: Zamawiający obniżył ten parametr do 4 prezentacji w trendzie graficznym i pozostawia jako minimum.**

**Pytanie nr 7. Dotyczy pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający funkcję „holterowską” 1 krzywej dynamicznej z ostatnich 120 godzin?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ lub jak w odpowiedziach nr1 pytanie nr: 17.**

**Pytanie nr 8. Dotyczy pkt 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor nieposiadający opisanej w pkt 17 funkcjonalności?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

**Pytanie nr 9. Dotyczy pkt 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 7 odprowadzeń EKG bez możliwości tworzenia raportów?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

**Pytanie nr 10. Dotyczy pkt 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający funkcję prezentacji wartości odcinka ST w 2 kanałach oraz trendów ST z 120 godzin?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

**Pytanie nr 11. Dotyczy pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający funkcję rozpoznawania 12 rodzajów zaburzeń?

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

**Pytanie nr 12. Dotyczy pkt 27**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor nieposiadający opisanej w pkt 27 funkcjonalności?

**Odp: Parametr oceniany.**

**Pytanie nr 13. Dotyczy pkt 28**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor nieposiadający opisanej w pkt 28 funkcjonalności?

**Odp: Parametr oceniany.**