DZP-271-19/2019                                                                               Brzesko dnia 22.03.2019 .r

Odp.nr 1                                                                                Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na Usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego .

BZP nr 527424-N-2019 z dnia 20.03.2019r.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Działając w imieniu firmy Medikol Systems sp. z o.o., zwracam się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w treści SIWZ dotyczy kryterium i sposobu oceny oferty:

Odp. Zamawiający pozostawia zapis  SIWZ bez zmian

1.W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na usługi przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację jakiego producenta oraz typu jest wstrzykiwacz automatyczny (PAKIET NR 13)?

Odp. Strzykawka autoamtyczna  opti vantage dh 8401

2. Prosimy o wykreślenie z  projektu umowy  par.6. ust. 3 o treści:

„Narzut na części zamienne i materiały eksploatacyjne nie może przekroczyć 20% wartości nowej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wysokości narzutu. W tym celu Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów w terminie 2 dni od dnia wezwania w tym w szczególności faktur za zakupione części/materiały”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

3.Dotyczy zadania 4: Sprzęt chirurgiczny

Prosimy o wyszczególnienie symboli katalogowych  oraz numerów seryjnych urządzeń z zadania nr.4  - „Sprzęt chirurgiczny”.  Zwracamy uwagę, że numery wpisane w rubryce „Typ” są prawdopodobnie numerami seryjnymi, natomiast w tej rubryce powinny figurować  właśnie symbole katalogowe (Np. w przypadku wiertarki Acculan 3Ti jest to symbol GA672).  Podanie symboli katalogowych jest bardzo ważne ze względu na występujące różne modele np. wiertarek.

Samo określenie „Wiertarka” czy „ Akumulator” nie determinuje konkretnego typu urządzenia. Prosimy o weryfikacje podanych numerów seryjnych sprzętu.

1 Trepan Czaszki 9/12MM KOŃCÓWKA HUDSON 54509

2 ACCULAN 3TI NASADKA FREZU HUDSON/ZIMMER 1999

3 ACCULAN 3TI NASADKA DRUTU SZPIKÓW.UNIW. 6068

4 ACCULAN 3TI NASAD. WIERTN. OPR. TRÓJSZ. DUŻY 9708

5 ACCULAN 3TI WIERTARKA I FREZARKA GA 673

6 TREPAN CZASZKI 9/12 MM KOŃCÓWKA HUDSON 54517

7 ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH GA 676

8 ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH GA 676

9 ACCULAN 3TI ŁADOWARKA Ga 677

10 ACCULAN 3TI PIŁA OSCYLACYJNA Ga 673

4.Informacje o które prosimy są  istotne dla stworzenia oferty przetargowej ponieważ obecnie przeglądy zestawów Acculan 3Ti zgodnie z wymaganiami producenta obejmują wymianę elementów zużywalnych i niektórych części zamiennych (np. w przypadku akumulatorów jest to wymiana ogniw).

Odp .Wymiana akumulatorów będzie trakowane jako osobne zlecenie(jeżeli będzie to konieczne ).