## Arkusz1
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie 1 Implanty ortopedyczne - małe stawy
Kod CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Lp | Nazwa asortymentu – opis | Numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Uniwersalna proteza ścięgna wykonana z elastomeru silikonowego o długości 49cm +_ 2cm, zaprojektowana optymalnie do dwuetapowej operacji ścięgien zginaczy i prostowników, wymiary w przekroju owalnym zmieniają się wraz z jej długością od 3mm x 1,5mm do 6mm x 3mm. Nieprzepuszczalna dla promieni rtg. |  | 10
2 | Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Przeznaczony do stawów śródstopno-paliczkowych I_V (MTP I_V) stopy, nadgarstkowo-śródręcznych (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowych II_V (MCP II_V) dłoni |  | 20
3 | Uwodniony siarczan wapnia o czystości farmaceutycznej używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Materiał biodegradowalny, z możliwością użycia w miejscach zainfekowanych i możliwością mieszania z antybiotykami. Pojemność 5cm3 |  | 1
4 | Uwodniony siarczan wapnia o czystości farmaceutycznej używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Materiał biodegradowalny, z możliwością użycia w miejscach zainfekowanych i możliwością mieszania z antybiotykami. Pojemność 10cm3 |  | 1
5 | Uwodniony siarczan wapnia o czystości farmaceutycznej używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Materiał biodegradowalny, z możliwością użycia w miejscach zainfekowanych i możliwością mieszania z antybiotykami. Pojemność 20 cm3 |  | 1
RAZEM:
…..................................
Podpis Wykonawcy
Zadanie 2 Wyroby ortopedyczne
Kod CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne
Lp | Nazwa asortymentu – opis | Numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Śruba do tenodezy, materiał PEEK i biokomponent, średnica 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm |  | 10
Razem:
…..................................
Podpis Wykonawcy
Zadanie 3 Zestawy medyczne do gastrostomii
Kod CPV 33141620-2 Zestawy medyczne
Lp | Nazwa towaru | Producent | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Sterylny zestaw do gastrostomii zakładanej metodą endoskopową (ciągnij) cewnik 24 FR, średnica zewnętrzna cewnika 5,5 mm. Zestaw kompletny wyposażony we wszystkie potrzebne elementy do wykonania zabiegu - zestaw jednorazowego użytku. Kompletny jałowy zestaw powinien zawierać: poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z podziałką i silikonowym grzybkiem, igłę punkcyjną z prowadnicą, nić trakcyjną do przeciągnięcia zgłębnika, skalpel, płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika, zacisk przepływu, łączniki ( 3 rodzaje) do podawania pokarmu o różnej konsystencji, pętlę do osunięcia nici, pean prosty, nożyczki, serwetę do obłożenia pola operacyjnego, gaziki. |  |  | szt | 10
2 | Zestaw do gastrostomii wymiennej zagięty lub prosty z balonem, wyposażony w osobne porty do podawania leków i pożywienia, przezroczysta konstrukcja drenu umożliwiająca wizualizację jego wnętrza.2 sztuki gazików (10 cm x 10 cm) z otworem, strzykawka 3 ml; rozmiary od 12F-28F co 2F |  |  | szt | 10
Razem:
…..................................
Podpis Wykonawcy
Zadanie 4 Zestawy medyczne
Kod CPV 33141620-2 Zestawy medyczne
Lp | Nazwa towaru | Producent | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Zestaw anestezjologiczny dla dorosłych typu VentStar, pojemność worka 2l, długość 1,8m/1,5m, bez lateksu, jednorazowego użytku, |  |  | szt | 100
Razem
…..................................
Podpis Wykonawcy
Zadanie 5 Testy skuteczności sterylizacji
Kod CPV 33140000-3 Materiały medyczne
Lp | Nazwa towaru | Producent | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Test biologiczny do autoklawów parowych temperatura 134/121 ºC, odczyt po 24 godzinach. (Zamawiający posiada cieplarkę do testów firmy 3M) |  |  | szt | 1800
2 | Zestaw testów BOVI-DICK typ "Lantor- Cube"-w skład zestawu wchodzi komplet serwet + 25 testów,klamra Bovi-Dick. Lub jednorazowy pakiet testowy do przeprowadzania testów Bowie-Dicka z arkuszem wskaźnikowym umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami serwet 12 zestawów po 25 pasków w każdym zestawie - lub równoważne |  |  | zest | 20
3 | Test chemiczny paskowy do pary wodnej nasyconej klasy IV 121/134 st C |  |  | szt | 5000
4 | Taśma wskażnikowa samoprzylepna do sterylizacji szer.19 mm |  |  | mb | 3 000
5 | Taśma bez wskaźnika samoprzylepna do sterylizacji szer.19 mm |  |  | mb | 2 000
6 | Wieloparametrowy test paskowy, wskaźnik kl.V lub VI z wędrującą substancją wskaźnikową do sterylizacji parą wodną. Oznaczenie normy i klasy testu na każdym pasku oraz opakowaniu. |  |  | szt | 2 000
7 | PCD Control biologiczny i chemiczny system kontroli wsadu- lub równoważny |  |  | op. | 3
8 | Hemo Check-S testy monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - lub równoważny |  |  | szt | 38
9 | Testy do kontroli jakości zgrzewów |  |  | szt | 500
10 | Test kontroli mycia w myjniach maszynowych -jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skutecznosci mycia,substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce,w komplecie uchwyt stymulujacy powierzchnię trudnodostępną. |  |  | szt | 1 000
11 | Test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych -jednorazowy gotowy do użycia test kontroli i mycia w myjniach ultradźwiekowych .Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszcze.W zestawie holder do umieszczenia testów na tacach narzedziowych |  |  | szt | 500
12 | Kontrola mycia narzędzi kanałowych - jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skutecznosci mycia instrumentów kanałowych,substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce,w komplecie holder próbnik ze stali szlachetnej połączony z rurką silikonową o długości 1 metra zakończony wymienną złączką typy-luer-lok. |  |  | szt | 450
13 | Pląby do kontenerów uniwersalne plastikowe ze wskaźnikiem sterylizacji parowej z możliwością umieszczenia etykiet op. A 1000 szt. |  |  | op. | 2
14 | Przyrząd stymulujący do kontroli mycia narzędzi rurowych giętkich kompatybilny z testami z pozycji 12 |  |  | szt | 1
Razem:
…..................................
Podpis Wykonawcy