DZP-271-21/2019                                                                                             Brzesko dnia  15 .04.2019

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Rękawic chirurgicznych - BZP nr 535991-N-2019  z dnia 10.04.2019.r

1. Zadanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomu AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Pozostałe parametry - zgodne z SIWZ.

Odp .Zamawiający dopuszcza.

2. Zadanie nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic teksturowanych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3.Zadanie nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 0,65, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4.Zadanie nr 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę  na odstąpienie o wymogu  z normą EN 388.