DZP- 271-29/2019							Brzesko, dn. 07.05.2019 roku

Odp. 2

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postepowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: Implantów ortopedycznych, zestawów  medycznych, testów  skuteczności sterylizacji : DZP-271-29/2019

- Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp.TAK

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.TAK

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dot. zadania nr 5, poz. 3

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odp.TAK

- Dot. zadania nr 5, poz. 6

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość  10 cm?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odp.TAK

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp.TAK

- Dot. zadania nr 5, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plomb plastikowych do kontenerów ze wskaźnikiem, bez możliwości umieszczania na nich etykiet- ze względu na niewielkie rozmiary samej plomby?

W przypadku braku zgody na powyższe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywę w postaci plomb papierowych ze wskaźnikiem, posiadających samoklejącą etykietę?

Odp .Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem silikonowym, długość zgłębnika 60 cm, 2 rodzaje łączników, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach 12Fr-24Fr co 2 Fr.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty  z uwzględnieniem posiadanego przez Zamawiającego sprzętu.

Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.