DZP-271-32/2019                                                                                       Brzesko dnia 17. 05.2019.r.

Odp nr 1

Odp.nr 1                                                                                        Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę :Szwów chirurgicznych    BZP nr 547116-N--2019 z dnia 14.05.2019.r

- Zadanie nr  5 – Taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 5 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, uniwersalna (zarówno do TOT i TVT), wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego; szerokość: 1,1 cm, długość: 45 cm, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m²; wielkość porów 1 x 1,25 mm, brzegi taśmy zakończone są pętelkami, taśma w plastikowej łatwej do usunięcia dwuczęściowej osłonce (dodatkowa sterylność, oznaczenie środka, mniejsza traumatyzacja podczas implantacji) oraz 2 szt. igieł wielokrotnego użytku, wliczone w cenę taśm, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od metody zabiegu lub jeśli Zamawiający sobie życzy to do każdej taśmy będzie dołączane narzędzie (wliczone już w cenę taśmy).

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

- pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 5x10 cm spełniającą pozostałe zapisy SWIZ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- pakiet 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 7,5x15 cm spełniającą pozostałe zapisy SWIZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Pakiet nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 70%,   parafiny 18% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5:

50 szt. taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxiual (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w taśm?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

7.W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.TAK

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. 2), 3):

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczać kary umowne:

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

- w przypadku nieterminowej dostawy wyrobów w wysokości 0,5% wartości brutto   zamówionych, a niedostarczonych w terminie wyrobów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie wyrobów;

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

- w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji lub dostarczenie brakujących wyrobów / wymianę wadliwych wyrobów na wyroby wolne od wad w wysokości 0,5% wartości brutto zakwestionowanych wyrobów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zakwestionowanych wyrobów.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9.Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 w związku ze zmianą u producenta dotyczącą składu dopuści i będzie wymagał wosk kostny będący mieszaniną białego wosku pszczelego 72.45%, wosku parafinowego 15.05%, palmitynianu izopropylu 12.50%, co zapewnia bardzo dobrą smarowność, możliwość nakładania na powierzchnie kostne cienką warstwą bez ryzyka zaaplikowania nadmiernej ilości oraz dodatkową zaletę – nie kruszy się do pola operacyjnego?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

10.Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 2 pod pojęciem „gaza hemostatyczna o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami” rozumie i będzie wymagał gazę hemostatyczną 
o właściwościach bakteriobójczych udokumentowanych badaniami klinicznymi in vivo i in vitro?

Odp.TAK

11.Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu taśmy do operacyjnego leczenia WNM o następujących parametrach:

- Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750-2073 µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Gramatura 58 g/m2. Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce;

- dwie jednorazowe igły o średnicy ostrza 3,5 mm z uchwytem o ostrzu wyprofilowanym łukowato do załonowej implantacji taśmy taśmy. Igła z zakończeniem kotwicznym, umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa sztucznego, ostrza igieł wykonane są ze stali chirurgicznej.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.