DZP-271-37/2019                                                                                       Brzesko dnia 31.05.2019.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postepowaniu

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę:  „Materiałów medycznych-serwet operacyjnych ”  BZP nr  553518-N-2019    z dnia 29.05.2019.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 1:

- Poz. 1, 2 – Czy można zaoferować serwety, których rozmiar przed praniem wstępnym wynosi 45cm x 45cm, natomiast po praniu 40cm x 40cm, z 2 samoprzylepnymi etykietami kontrolnymi? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp. TAK

- Poz. 3 – Czy można zaoferować kompresy pakowane każdy oddzielnie w opakowaniu po 3 szt., których czas tonięcia wynosi wynosi ≤10s, co spełnia wymogi obowiązującej normy EN 14079?  Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.