## Analizator biochemiczny z RKZ
Załącznik nr: 1
Zadanie nr 5b
Analizator do równowagi kwasowo- zasadowej - szt 1
I. WARUNKI GRANICZNE
Analizator do równowagi kwasowo - zasadowej nie starszy niż z 2017 roku.
Producent………………………………………
Urządzenie typ…………………………………
Wartość aparatu………………………………
II | Parametry techniczne analizatora do równowagi kwasowo - zasadowej (RKZ)
Lp | Nazwa wymaganych parametrów | Odpowiedź tak/nie | Opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany
1 | Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Hb,SO2,Hct, Na,K,Cl,Ca, elektrololity, pochodne hemoglobiny tlenko węglowej, równowaga kwasowo- zasadowa
2 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
3 | Zamknięte niezależne ścieki
4 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie
5 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta
6 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych
7 | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli
8 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach,wymieniane zależnie od zużycia
9 | Pomiar wszystkich parametrow określonych w pkt.1 jednocześnie
10 | Mała objętość próbek krwi
11 | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni
12 | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości
13 | Wbudowana drukarka
14 | Podłączenie urządzeń do systemu informatycznego Zamawiającego Zamawiajacy posiada system INFO Medica - firmy ABG S.A.
15 | Elektrody bezobsługowe, wymieniane niezależnie od siebie |  |  | TAK-10 pkt NIE - 0 pkt
16 | Funkcja wyświetlania i drukowania mapy równowagi kwasowo- zasadowej oraz wykresu trendu pacjenta
17 | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu |  |  | TAK- 10 pkt NIE-0 pkt
18 | Wyposażenie: - stół pod aparat - szt 1
UWAGA:
1. Niespełnienie poniższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
2. Do oferty należy dołączyć Deklaracje zgodności.
3. Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta umożliwiające identyfikację parametrów technicznych urządzenia.
………………………
podpis i pieczęć wykonawcy