DZP-271-54/2019                                                                                       Brzesko dnia 16.09.2019.r.

Odp.nr 1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę :Różnych produktów medycznych i leczniczych

BZP nr 596463-N-2019 z dnia 12.09.2019 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

- Zadanie 3, poz. 5-6,7-8

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zadanie 3, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe?

Odp. Zamawiajacy  nie dopuszcza.

- Zadanie 3, poz. 7

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.Należy wycenić sztuki, jak w SIWZ z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Zadanie 3, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Zadanie 3, poz. 7

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

- Zadanie 3, poz. 8

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy wycenić sztuki, jak w SIWZ z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Zadanie 4, poz.1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy wycenić sztuki, jak w SIWZ z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Zadanie 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści spodenki wykonane z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 5, poz. 4,7-8,10

Czy zamawiający wydzieli poz. 4,7-8,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie zadania.

- Zadanie 5, poz. 7

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie zadania.

- Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę  dla zadań od 2 -9,nie dotyczy zadania nr 1.

- Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczania ulotek informacyjnych z dostawami częściowymi na rzecz załączenia tych dokumentów do oferty przetargowej?

Odp.TAK

- Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy,       w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie określonym w umowie (licząc od daty złożenia zamówienia) i zmuszenia Zamawiającego do zakupu interwencyjnego na wolnym rynku, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy ceny związanej z zakupem interwencyjnym produktu, między innymi kosztów dostawy oraz różnicy ceny wynikającej z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 10 umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę        w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe w terminie 5 dni roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Reklamacje jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji”?

Odp. Zamawiający wraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, Zmniejszenie ilości zamawianych produktów nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo – prawnych i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji dostaw bądź niezgodnej z wymaganiami (co najmniej 3 krotne stwierdzenie tego faktu w ciągu kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 7%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 1% na 0,7%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 1% na 0,7%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie i wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, dotyczących przedmiotu zamówienia, jednak cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto”?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Dot. pakietu nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych w dwóch długościach tj. 1600 mm i 2300 mm (do wyboru przez Zamawiającego) ?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Dot. pakietu nr 8, poz. 7:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczyków chwytających do ciał obcych typu: aligator, ząb szczura i krokodyl (do wyboru przez Zamawiającego) ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakiet 1poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie opakowań , które w Charakterystyce Produktu Leczniczego mają zapisaną informację o jałowości dwóch portów: portu do infuzji i portu do dostrzyknięć co gwarantuje sterylność portów, bezpieczeństwo użytkowania, skraca czas przygotowywania leków do podaży oraz zmniejsza koszty użytkowania opakowań z płynami infuzyjnymi? Zgodnie z Wytycznymi porty dostępu należy w celu odkażenia przecierać przez min.15 sekund, a następnie odczekać aż środek do dezynfekcji odparuje. Dezynfekcję należy przeprowadzić poprzez zastosowanie odpowiedniego środka odkażającego, np. chlorlheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% alkoholem.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak SIWZ.

- Dotyczy pakiet 1poz. 2 - Czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie produktu Aqua pro injectione w opakowaniu stojącym z dwoma portami posiadającym dwie jałowe membrany niewymagające dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakiet 1poz. 6 - Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE ( dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010 ) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak SIWZ.

- .Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,12±0,02 mm, sile zrywu przed starzeniem min 6N, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- .Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikalność substancji chemicznych w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min 30min, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- .Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,10±0,01 mm, sile zrywu przed starzeniem min 7,7 N, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- .Zadanie 5 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą zabezpieczającą przed wypadaniem tłuka, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- .Zadanie 5 pozycja 9-10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

- .Zadanie 5 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kankę o średnicy wewnętrznej 5,60mm oraz średnicy zewnętrznej 8,00mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 8 poz 1 o dopuszczenie dwóch długości (gastroskopowej i kolonoskopowej) szczypiec biopsyjnych 160cm i 240cm (oprócz 180cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 8 poz 2 o dopuszczenie jednorazowych pętli do polipektomii o śr.10mm, długości 240cm, średnica rurki prowadzącej 2,4 mm- do kanału roboczego 2,8 mm- pętla okrągła?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 8 poz 3 i 4 o dopuszczenie jednorazowych pętli do polipektomii, śr. pętli 10, 25 i 33mm(zgodnie z parametrami granicznymi), średnica rurki prowadzącej 2,4 mm-do kanału roboczego 2,8 mm,  - pętla okrągła?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 8 poz 5 o dopuszczenie szczoteczki do mycia jednorazowego użytku( jedna strona do kanału, druga strona do czyszczenia portów), dł. kateteru 240cm, średnica 1.65mm, dł. szczotki kanałowej 13mm, śr. 5mm , dł. szczotki gniazdowej 40mm, śr. 10mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 8 poz 7 o dopuszczenie jednorazowych kleszczyków chwytających do ciał obcych długość 230cm, średnica prowadnika 2,4 mm, powlekane, do kanału endoskopu min. 2,8 mm, do wyboru  aligator (otwarcie ramion 9mm) lub zęby szczura i szczęki aligatora (otwarcie ramion 8mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 8 poz 8 o dopuszczenie jednorazowej pętli do łapania polipów (siateczka) z regulacją wysunięcia, długość 230cm, średnica 2,5 mm  szerokość siatki 30mm x 55mm do kanału endoskopu min. 2,8 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 6 poz. 2 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie  producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki  bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie  producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie dbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji, dopuszcza w/w chusteczki.

- .Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 6 poz. 3 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie  producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15

minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji, dopuszcza w/w chusteczki.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 6 poz. 4 i dopuści:Suche chusteczki o gramaturze 70g/m² w rozmiarach 30x34cm, 100szt. w roli?lubSuche chusteczki o gramaturze 70g/m² w rozmiarach 18x25cm, 300szt. w roli?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji, nie dopuszcza.

- Zadanie nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 4 dopuści zaoferowanie jednorazowych pętli do polipektomii, o długości 240 cm, średnica rurki prowadzącej 2,4 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie o średnicy 5 mm z jednej srony i 10 mm z drugiej strony, długość całkowita 250 cm, pakowane pojedynczo.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie jednorazowej igły endoskopowej o średnicy teflonowej rurki 2,4 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o szerokości 40 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Do §1 ust. 4 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 6-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zamawiane materiały opatrunkowe i preparaty antybakteryjne do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust. 3 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".

Odp.Tak wyrażamy zgodę.

- Do §6 ust. 8 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie §6 ust. 8 wzoru jako niezgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Do §8 projektu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §8 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Do §11 ust. 1 pkt 1 projektu umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.