Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711-12 /2019                                                                               Brzesko  dnia  12.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000 a poniżej 30 000 EURO

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na: dostawę  „Materiałów medycznych-pojemników na zużyte igły i

strzykawki ”

kod CPV: 33140000-3-materiały medyczne-pojemniki na zużyte igły i strzykawki.

2.Opis przedmiotu zamówienia  .

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa : Pojemników na zużyte igły i strzykawki

Wszystkie pojemniki muszą być wykonane z tworzywa uniemożliwiającego przemakanie oraz  przekłucie,

Pojemniki muszą się składać z :pojemnika ,wieka szczelnie zatrzaskiwanego na pojemniku oraz przykrywki do przymknięcia, otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia po napełnieniu.

Na zewnątrz pojemnika winna znajdować się naklejka i miejsce na opisania pojemnika z oznaczeniem materiału skażonego –kodem:18.01.03,datą i godziną  otwarcia ,miejsce pochodzenia odpadu, data i godzina  zamknięcia ,podpis osoby zamykającej.

Wykonawca będzie dokonywał dostaw 1 raz w miesiącu  na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie potwierdzonych faxem w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wszystkie pojemniki maja być koloru czerwonego

3. Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:

cena  netto w złotych, wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

4.Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

6.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -100%

w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy  w tym wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty ( np. koszty dojazdu do Zamawiającego).

7.Opis warunków udziału w postępowaniu

1)Opis przedmiotu zamówienia - Wypełniony  i  podpisany  przez  Oferenta Załącznik nr 1

2) podpisane oświadczenie –załącznik  nr:2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) zaakceptowany i podpisany wzór umowy –załącznik nr.3

4) podpisany  załącznik nr. 4-Klauzula Informacyjna

5) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty prospektu z opisem oferowanych pojemników

8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na wezwanie  Zamawiającego ,Wykonawca dostarczy:

- prospekt z opisem oferowanych pojemników (oraz po 1 szt. pojemnika z każdego  rozmiaru na wezwanie Zamawiającego w celu identyfikacji produktu z opisem).

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kraczkowska  tel 14 6621440

10.Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu fax-em na nr: (14) 66 21 155, pocztą elektroniczną na adres:

przetargi @ spzoz-brzesko.pl ,przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.386 do dnia  20.11.2019r.

11.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie         treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na numer 14 66 21 155 lub pocztą e-mail na adres:

przetargi@spzoz-brzesko.pl

12. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.stycznia 2004r  Prawo Zamówień Publicznych

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub roszczeń o zawarcie umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.