Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711-11/2019                                                                          Brzesko  dnia  08.11.2019.r

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na: usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach SP ZOZ w Brzesku. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1)

Kod CPV z Wspólnego Słownika Zamówień  -50730000-1 Usługi w zakresie  napraw i  konserwacji   układów chłodzących.

2.Opis warunków udziału w postępowaniu

1)  Osoby biorące udział w zapytaniu ofertowym mają posiadać uprawnienia elektryczne  SEP do 1 kV ,

( do oferty dołaczyć kserokopia uprawnień  potwierdzoną za zgodność  z oryginałem).

2)  Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem , posiadającymi aktualny certyfikat imienny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 z  2019 poz.60,534).

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający ,że osoba fizyczna lub przedsiębiorca  spełnia wymagania określone w Ustawie. (do oferty dołaczyć kserokopia certyfikatu  potwierdzoną za zgodność  z oryginałem).

3) Atesty oraz karty charakterystyki  użytych środków czyszczących i dezynfekcyjnych; deklaracje zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla preparatów, którymi odbywać się będzie dezynfekcja. Zaoferowane preparaty muszą posiadać aktualne badania biobójczości ; w zakresie bakterii ,wirusów i grzybów.(dołaczyć do oferty wykaz środków wraz z kartami charakterystyki).

4) Wykonawca  przed przystąpieniem do realizacji usługi jest zobowiązany przestawić aktualny wykaz pracowników  posiadających uprawnienia wymagane przez Zamawiającego.(dołaczyć do oferty)

5) Informację o posiadanej polisie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością w postaci np. kopii polisy ubezpieczeniowej OC;(dołaczyć do oferty).

6) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. (oświadczenie Wykonawcy)

7)Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

3. Do oferty należy dołączyć :

1) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

2) Podpisane oświadczenie –załącznik  nr:2

3) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy załącznik nr 3

4) Klauzula Informacyjna-załącznik nr 4

4.Termin realizacji zamówienia:  do  5 stycznia 2020  .r .

5.Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca za wykonaną  usługę  wystawi prawidłowo wystawioną  fakturę  w styczniu 2020 r.

6.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -100%

w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi  w tym koszty materiałów (wymiana filtrów szt 30 ), koszty robocizny oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty ( np. koszty dojazdu do Zamawiającego).

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusława Pacura tel 14 6621437 lub  6621155

8. Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu fax-em na nr: (14) 66 21 155,lub  pocztą elektroniczną na adres:

przetargi @ spzoz-brzesko.pl ,przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.386 do dnia  18.11.2019.r

9.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na nr 14 6621155 lub pocztą e-mail na adres:  przetargi@spzoz-brzesko.pl

10.Informacje ogólne

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

3) Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.